## PHSWIMG_RTR_Transfers_06-09-19
FolderCount | Timestamp | InstitutionName | PatientID | AccessionNumber | SourceApplicationEntityTitle | SendingApplicationEntityTitle | ReceivingApplicationEntityTitle | StationName | StudyDate | Modality | Manufacturer | ManufacturerModelName | ImageCount | FolderSize | DICOMPath | DICOM
1 | 2019-06-09 10:52 | Local Hospital | MRN.JUNK.CR.DX.RF | TRASH.CR.DX.RF | DCF | ETA_AET | TEST_RTR | SN | 2019-03-08 | CR | GE MEDICAL SYSTEMS | GENESIS_SIGNA | 1 | 0.74 MB | D:\ImageRepository\images\2673ab20f00340cea090f391d0ae5ee8.junk | b89d9133-8679-422a-9e23-46846f465cbf.dcm
2 | 2019-06-09 10:52 | Rural Hospital | MRN.TRASH.NM | TRASH.NM | DICOMLIBRARY | SWMC_FL_CDImport | TEST_RTR | SN | 2019-03-08 | NM | SIEMENS | SENSTATION 64 | 1 | 3.26 MB | D:\ImageRepository\images\5179494a0b654c558bdb30d8e97d5e49.junk | 29870548-1331-4430-b1e9-7d485796d346.dcm
3 | 2019-06-09 10:52 | American Association of Physicists in Medicine | TG18-2002 | 20022002 | DCF | CDImportSCU | TEST_RTR | SN | 2002-11-17 | OT | HFHS | TSHOW | 1 | 2.00 MB | D:\ImageRepository\images\592dbbe4f8994a36abcf85b4d67e1abb.junk | 9fe63f0a-d304-4a22-9e4b-f0ebe63f7f78.dcm
4 | 2019-06-09 10:52 | Local Hospital | MRN.JUNK.MR | TRASH.MR | DCF | SWMC_FL_CDImport | TEST_RTR | SN | 2019-03-08 | MR | Acme Medical Devices | Super Dooper Scanner | 1 | 0.95 MB | D:\ImageRepository\images\61464e6561604bf9abe101ead4d657cf.junk | 1f7fb81c-765c-4131-994e-347c7603c9d7.dcm
5 | 2019-06-09 10:52 | Rural Hospital | MRN.JUNK.CR.DX.RF | TRASH.CR.DX.RF | DICOMLIBRARY | ETA_AET | TEST_RTR | SN | 2019-03-08 | CR | SIEMENS | SOMATOM Definition AS | 1 | 0.74 MB | D:\ImageRepository\images\91221b7aec094a8d99e695ff9384adff.junk | f8de3b4d-d8f0-47cd-a533-f27fdf6d67f6.dcm
6 | 2019-06-09 10:52 | Local Hospital | MRN.JUNK.CR.DX.RF | TRASH.CR.DX.RF | DCF | SWMC_FL_CDImport | TEST_RTR | SN | 2019-03-08 | CR | Acme Medical Devices | Legacy Device | 1 | 1.44 MB | D:\ImageRepository\images\a2fe6faab8394c5193c6a42393b2e45a.junk | 14973825-ab7c-44ac-9eb8-f879bc5d918b.dcm